附件1

排污单位自行监测检查结果汇总表

| 序号 | 地市 | 区（县） | 排污单位名称 | 类别 | 评分 | 比较规范 | 基本规范 | 不规范 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天门市 | 天门市 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 94 | 是 | / | / | - 1.自动监测方案未包括样品采集和保存方法； 2.缺少监测人员培训记录； 3.实验室环境无温湿度计。 |
| 2 | 天门市 | 天门市 | 湖北石河医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 94 | 是 | / | / | 1.检测技术规范未及时更新，依据《地表水和污水监测技术规范 （HJ 91-2002）》。 |
| 3 | 天门市 | 天门市 | 优普生物科技（湖北）有限公司 | 化学农药制造 | 86 | 是 | / | / | 1.自行监测方案还是2024年版本，未及时更新； 2.监测方案中非甲烷总烃方法与排污许可证不一致； 3.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 4 | 天门市 | 天门市 | 光大环保能源（天门）有限公司 | 生物质能发电-垃圾焚烧发电 | 99 | 是 | / | / | 1.监测结果公开不及时。 |
| 5 | 天门市 | 天门市 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 91 | 是 | / | / | - 1.检测技术规范未及时更新，依据《地表水和污水监测技术规范 （HJ 91-2002）》； - 2.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 6 | 天门市 | 天门市 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 非金属废旧资源综合利用 | 85 | 是 | / | / | - 1.自行监测方案还是2024年版本，未及时更新； - 2.部分监测口设置不规范； 3.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 7 | 天门市 | 天门市 | 湖北中硕环保有限公司 | 废弃资源综合利用 | 96 | 是 | / | / | 1.自行监测方案没有质控措施； 2.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 8 | 天门市 | 天门市 | 湖北科苑生物药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 96 | 是 | / | / | 1.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 9 | 天门市 | 天门市 | 湖北环宇化工有限公司 | 其他合成材料制造，邮寄化学原料制造 | 94 | 是 | / | / | - 1.废气排放口爬梯需要“Z”型； - 2.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 10 | 天门市 | 天门市 | 天门市黄金污水处理有限 | 污水处理及其再生利用 | 84 | 是 | / | / | 1.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 11 | 天门市 | 天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 82 | 是 | / | / | 1.自行监测方案不完善。 2.未在检查期间提供自行监测原始记录。 3.监测结果公开不及时、不完整。 |
| 12 | 天门市 | 天门市 | 天门市汇通水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 84 | 是 | / | / | 1.自行监测方案不完善。 2.未在检查期间提供自行监测原始记录。 3.监测结果公开不及时、不完整。 |