天门市国防动员办公室随机抽查事项表二

（人防工程维护管理）

| 单位名称及社会信用代码： |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 事 项 | 是否成立维护管理组织，明确岗位职责、责任人。 |  |
|  | 是否制定定期检查维护保养制度，并组织实施。 |  |
|  | 是否建立消防安全管理制度，制定消防操作规程与应急预案，组织消防演练，定期进行安全检查。 |  |
|  | 是否建立人防工程维修保养档案，记录详实，资料完整。 |  |
|  | 工程结构是否完好；工程内部是否整洁、无渗漏水，空气和饮用水是否符合国家规定的卫生标准；防护是否密闭设备、设施是否性能良好，工程构件无锈蚀损坏；风、水、电、暖、通信、消防系统工作是否正常；进出口通道是否畅通，地面附属设施是否完好；防汛设施是否安全可靠。 |  |
| 备注 |  |  |

检查人员及执法证号：

被检查单位人员签名或盖章：